枞阳县中医院超声探头采购项目

采购需求

一、采购内容

枞阳县中医院需要采购凸阵探头、容积探头各一把；需与医院现有设备相匹配，所投产品必须为原厂最新生产的产品；

具体探头参数如下：

凸阵探头：应用领域:成人腹部，小儿腹部，

妇产科，血管，神经

带宽: 1.3-6 MHZ

阵元数:128

扫描范围(最大):75°

扩展成像:115°

曲率半径: 51mm

深度: 4-40cm

物理尺寸:76.3mmx25.6mm

声透镜:64mmx16.2mm

B 模式频点: 1.3-3.2.1.9-4.6,

2.3-5.7 MHz

谐波频点: 3.5,4.0,5.0,6.0 MHz

多普勒频点:2.0.2.5.3.0 MHZ

穿刺架: NGB-015，多角度，可消毒

容积探头：应用领域:妇产科，腹部

带宽:2.6-8.2MHZ

阵元数:128

扫描范围(最大):70°(B)x70(扫描)

扩展成像: 90°(B)

曲率半径: 41mm

探头摆动半径:19mm

深度:4-40cm

声透镜:46.5mmx15.5 mm穿刺架: NGB-020，多角度，

可消毒

- 二、质保期及售后服务

- 1、依据商品的保修条款及售后服务条款，提供探头维护原厂质保，质保1年。免费提供整机全保一年、技术保两年共三年且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限，询价文件另有约定的从其约定。质保期从验收合格后算起。

2、保修期内用户所购设备各部件发生非人为故障，供应商应免费上门更换同种品牌规格型号的新部件;设备发生人为故障的，供货商应上门更换同种品牌规格型号的新部件，只收零配件成本，不加收其它任何费用。

3、供应商须提供详尽的售后服务内容和承诺，合同执行阶段，因应设计的修改和现场的实际情况，采购人可对需求方案及货物(规格、数量等)作出适当的调整，并以双方签署的有关文件为依据。因设备增减引起的价格变动，应以合同的设备单价调整总价。无法依据的，双方商定。

4、保修期满后中标方向采购方提供合同设备的终身维修服务，只收零备件费，并以优惠价格提供。

三、其他要求

1、供应商应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求的正品。供应商应保证其货物在正确安装、使用和保养条的件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。在货物最终验收后的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由卖方负担。

2、在质保期内，供应商在收到买方关于产品质量问题的通知后七天内，应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

3、如果供应商在收到通知七天后没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

4、供应商的报价应包含所投货物、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗、措施费、安全、调试、检测验收和交付后约定期限内免费维保等工作所发生的一切应有费用。投标报价为签订合同的依据。

5、采购人和相关部门按照国家规定的标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，成交人予以配合。如因中标方原因，导致不能达到本项目的验收要求，采购人有权终止本项目，同时承担相应的违约责任。

6、中标人所有货物及配套设备须提供至少3年的免费质保服务（自采购人验收合格之日起计算）。所有质保费用均已包含在投标总报价中。免费质保期内，若设备或部件发生故障或存在缺陷，中标人须提供原设备制造商售后维修和更换服务，费用包含在此次总投标价中。免费质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。免费质保期内软件免费升级。

7、其他未尽事宜，双方在合同中商定。

四、结算及付款方式

验收合格后付至合同价款的100%。